新型应急装备先进制造能力建设项目厂房安全性鉴定和抗震鉴定技术服务

招标文件

招标编号：HZGC-23001

招 标 人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

地    址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

联 系 人：杨艳

联系电话：027-87970211

开标时间：2023年4月11日09:00

开标地点：中船应急武汉销售楼5楼招标中心

2023年4月

目录

第一卷 招标公告	4

一、招标人	4

二、招标内容	4

三、招标文件的获取	4

四、投标报名	4

五、投标截止时间	4

六、开标时间及地点	4

第二卷 投标人须知	5

一、总则	5

二、投标人资格要求	5

三、投标书编制要求	5

四、投标保证金要求	5

五、投标书递交要求	6

六、开标	6

七、评标	6

八、定标	6

九、中标通知	6

十、签订合同	6

附件：投标资格评审表	7

第三卷 投标文件要求	8

目录	10

一、投标函	11

二、法定代表人身份证明	12

三、授权委托书	13

四、投标保证金	14

五、投标报价表	15

1.投标总价	15

2.分项报价表	16

六、资格审查资料	17

1.投标人基本情况表	17

2.营业执照	18

3.资格证书	19

4.无失信记录证明	20

5.业绩证明	21

七、其他资料	22

第四卷 技术标准和要求	23

一、项目背景	23

二、鉴定对象	23

001厂房	23

002厂房	24

003厂房	25

004厂房	26

三、委托人提供的资料	26

四、成果要求	26

第五卷 合同条款	27

一、项目概况	29

二、合同价格及付款方式	29

三、合同文件构成	29

四、双方责任	30

五、知识产权	30

六、违约责任	30

七、合同解除	30

八、争议解决	30

九、签订时间	30

十、签订地点	30

十一、补充协议	30

十二、合同生效	31

十三、合同份数	31

十四、合同附件	31

附件1：安全管理协议书	32

附件2：保密协议书	37

附件3：廉洁协议书	38

第一卷 招标公告

（招标编号：HZGC-23001）

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司新型应急装备先进制造能力建设项目厂房安全性鉴定和抗震鉴定技术服务项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、招标人

1.名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2.地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

3.联系人：杨艳

4.联系电话：027-87970211

二、招标内容

1.项目名称：新型应急装备先进制造能力建设项目厂房安全性鉴定和抗震鉴定技术服务。

2.项目地点：赤壁市中伙铺镇光谷产业园南港大道特一号。

3.鉴定内容：对赤壁产业园001、002、003、004厂房（建筑面积合计50731m2）进行安全性鉴定和抗震鉴定。

4.鉴定标准：以下标准规范，以提交鉴定成果之日最新发布的为准。

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019

《钢结构通用规范》GB55006-2021

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)

《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

其他相关法律、法规和行业标准、规程

5.工期要求：自合同签订之日15个日历天内提交鉴定成果。

6.质量要求：鉴定成果达到国家验收规范合格标准，满足项目扩建厂房的施工图设计输入、图审要求及委托人要求，鉴定成果提供纸质书面文本一式4份，原件扫描PDF版1份，可编辑版本（Word、Excel、CAD等）1份。

三、招标文件的获取

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司官网（新闻资讯-招标公告）。

四、投标报名

1.时间：投标截止前的工作日；

2.方式：电话报名或现场报名；

3.地点：中船应急武汉科研综合办公楼419办公室；

4.电话：027-87970211，杨艳。

五、投标截止时间

同开标时间。

六、开标时间及地点

1.开标时间：2023年4月11日09:00；

2.开标地点：中船应急武汉销售楼5楼招标中心。

第二卷 投标人须知

一、总则

1.本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招标管理实施细则》相关要求进行；

2.投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请及时沟通。

3.本次招标最高限价为367292.44元，投标报价超出最高限价的为无效投标。

二、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其它组织的营业执照等证明文件；

2.具备住房和城乡建设管理部门颁发的有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围及项目须包括：

（1）地基基础工程检测；

（2）主体结构工程检测；

（3）建筑幕墙工程检测；

（4）钢结构工程检测；

3.具备市场监督管理部门颁发的有效期内的计量认证（CMA）《检测检验机构资质认定证书》；

4.自2020年1月1日至今，完成过至少3项类似或同等规模业绩（提供合同）；

5.无失信记录证明，提供开标日前30日内信用中国“下载信用信息报告”全套文件；

6.本次招标不接受联合体投标。

三、投标书编制要求

1.投标书应按招标文件第三卷投标文件要求逐项填写，并签章齐全；

2.投标书应采用Ａ4纸打印、胶装，并标明目录及页码；

3.投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确；如有修改应提供书面修改函，并加盖法定代表人印章及单位公章；

4.投标书应提供正本1份、副本1份，正本和副本如有差别，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

5.本次投标有效期为自开标之日起120日历天。

6.未按上述要求编制投标文件的，招标人可视其为无效投标。

四、投标保证金要求

1.投标保证金金额：人民币柒仟元整（¥7000.00）；

2.缴纳方式：只接受投标人基本账户银行转账，不接受现金、个人汇款；

3.缴纳时间：开标时间前；

4.收款账户：

开户名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开户银行：工商银行武汉庙山开发区支行

银行账号：3202019309200014932

5.招标人与中标人签订合同后7日内，招标人向所有投标人无息退还投标保证金；

6.发生下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤消或修改其投标文件；

（2）中标后不按规定签订合同或未按要求提交履约担保。

五、投标书递交要求

1.递交时间：开标时间前；

2.递交地点：中船应急武汉销售楼5楼招标中心；

3.密封要求：所有投标文件均应包装密封，封套应写明招标人、招标编号、招标内容及“X年X月X日X时（开标时间）前不得开启”，并在封签处加盖单位公章。

六、开标

1.开标时间：2023年4月11日09:00；

2.开标地点：中船应急武汉销售楼5楼招标中心；

3.开标程序：

（1）宣布开标纪律，介绍项目概况、评标办法等；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人，并点名到场；

（3）检查投标文件密封情况，按递交顺序拆封开标，公布投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、工期等内容，并记录在案；

（4）投标人代表、开标人、记录人、监督人等在开标记录签字确认。

七、评标

1.本次评标采用经评审的最低投标价法，具体如下：

（1）资格评审：依据《投标资格评审表》对投标人进行资格评审，全部满足的为有效投标，入围价格评审环节；有1项及以上不满足的为无效投标，不再评审；

（2）价格评审：按有效投标人的投标报价由低到高排序，排序第1名推荐为中标候选人。

2.评标组成员由招标人在评标人员库中选定。

八、定标

招标人依据评标组推荐的中标候选人确定中标人。

九、中标通知

招标人在定标后7个工作日内，向中标人发出中标通知书。

十、签订合同

中标人应按中标通知书要求与招标人签订合同。

附件：投标资格评审表

附件：投标资格评审表

投标资格评审表

| 招标编号：HZGC-23001 |  | 招标项目：新型应急装备先进制造能力建设项目厂房安全性鉴定和抗震鉴定技术服务 |  | 评标人（签字）： |  |  | 评标时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准 （有1项及以上不满足即为无效投标） |  | 序号/投标人/评审情况（满足打√，不满足打×） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 投标人基本条件 | 1.1 | 提供法人或其它组织的营业执照等证明文件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 提供法定代表人身份证明及授权委托书并签章齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 具备住房和城乡建设管理部门颁发的有效期内的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围及项目须包括：（1）地基基础工程检测；（2）主体结构工程检测；（3）建筑幕墙工程检测；（4）钢结构工程检测。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 具备市场监督管理部门颁发的有效期内的计量认证（CMA）《检测检验机构资质认定证书》 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 自2020年1月1日至今，完成过至少3项类似或同等规模业绩（提供合同） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 无失信记录证明（提供开标日前30日内信用中国“下载信用信息报告”全套文件） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 | 2.1 | 缴纳金额符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 缴纳方式符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 缴纳时间符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价 | 3.1 | 不超过最高限价 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工期 | 4.1 | 满足招标要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 5.1 | 其他明显与招标要求不符之处 |  |  |  |  |  |  |

第三卷 投标文件要求

正本/副本

XX项目

投标文件

招标编号：XX

| 投标人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 单位地址： |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 联系电话： |  |
| 投标日期： |  |

目录

（目录显示级别须为3级及以上）

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标报价表

六、资格审查资料

七、其他资料

一、投标函

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司：

1.我方已仔细研究了XX项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）XX元（¥XX元）的投标总报价，工期XX日历天，按合同约定实施和完成技术服务，质量达到国家验收规范合格标准，自愿接受并执行招标文件的全部条款。

2.我方承诺在投标有效期120天内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）XX元（¥XX）。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，按招标文件的合同条款，与你方签订合同。

（2）在合同约定的期限内完成技术服务并移交合同约定的全部技术服务成果。

5.我方声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，由于我方提供资料缺陷造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵单位要求，提供与招标有关数据或信息。

6．（其他补充说明）。

| 投标人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 单位地址： |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 联系电话： |  |
| 投标日期： |  |

二、法定代表人身份证明

（投标人名称）的法定代表人为（姓名）（性别）（身份证号）。

特此证明。

| 附：法定代表人身份证复印件 |  |
| --- | --- |

投标人（公章）：

日期：

三、授权委托书

本人（姓名）（性别）（身份证号）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名）（性别）（身份证号）为我方代理人，全权处理（项目名称）投标一切事宜。

特此授权。

| 附1：法定代表人身份证复印件 |  |
| --- | --- |
| 附2：代理人身份证复印件 |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

日期：

四、投标保证金

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司：

我方已按要求提交XX项目投标保证金人民币（大写）XX元（¥XX），我方承诺，出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1.在规定的投标有效期内撤消或修改其投标文件；

2.不按规定签订合同或未按要求提交履约担保。

附1：基本存款账户开户许可证

附2：投标保证金电子回单

投标人（公章）：

日期：

五、投标报价表

1.投标总价

| 投标总价 |  |
| --- | --- |
| 招标人： | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 |
| 项目名称： |  |
| 招标编号： |  |
| 投标总价（小写）： |  |
| 投标总价（大写）： |  |
| 投标人： | （公章） |
| 法定代表人或其授权人： | （签字） |
| 编制人： | （造价人员签字或盖专用章） |
| 时间： |  |

2.分项报价表

（依据项目特征编制）

六、资格审查资料

1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本帐户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2.营业执照

3.资格证书

4.无失信记录证明

（提供信用中国“下载信用信息报告”全套文件）

5.业绩证明

自2020年1月1日至今，完成过至少3项类似或同等规模业绩（提供合同）。

自2020年1月1日至今业绩证明

|  | 项目名称 | 委托人名称 | 合同价格 | 竣工日期 | 项目经理 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩1 |  |  |  |  |  |  |
| 业绩2 |  |  |  |  |  |  |
| 业绩3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附件：合同

七、其他资料

第四卷 技术标准和要求

一、项目背景

因新型应急装备先进制造能力建设项目厂房扩建需要，对赤壁产业园001、002、003、004厂房（建筑面积合计50731m2）进行安全性鉴定和抗震鉴定。

二、鉴定对象

001厂房

| 名称 |  | 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物编号 |  | 001厂房 |  |
| 建筑面积（㎡） |  | 16016 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 13953 |  |
| 层数/总高度 |  | 厂房：1层，16.10米（女儿墙高度） 辅房：4层，16.10米（女儿墙高度） |  |
| 层高（檐口标高） |  | 厂房：柱顶高度12.00米，辅房：每层3.8米 |  |
| 建筑类别及设计使用年限 |  | 厂房，50年 |  |
| 火灾危险性分类 |  | 丁类 |  |
| 耐火等级 |  | 二级 |  |
| 地震基本烈度 |  | 6度 |  |
| 结构类别 |  | 厂房：门式刚架结构；辅房：钢筋混凝土框架结构 |  |
| 柱网 |  | 厂房：柱距9米，跨度24米；辅房：9米*8米 |  |
| 人防类别/防护等级 |  | - |  |
| 单元/系统卫生等级 |  | - |  |
| 起重运输设备 |  | 20/5t，10t，5t，3t |  |
| 屋面防水等级 |  | II级 |  |
| 地下室防水等级 |  | - |  |
| 主要建筑特征 | 墙体 | 厂房：彩钢夹芯板，辅房：加气混凝土砌块 | A5.0 |
|  | 地面 | 厂房：水泥钢屑地面，辅房：防滑地砖地面 |  |
|  | 楼面 | 辅房：防滑地砖地面 |  |
|  | 屋面防水层及保温层 | 厂房：轻型屋盖系统 辅房：70厚B1级挤塑聚苯板。屋面防水等级为Ⅰ级，防水材料为3+3厚SBS改性沥青防水卷材 |  |
|  | 门 | 外门：铝合金防盗门，钢质防火门；内门：夹板木门； |  |
|  | 窗 | 断桥铝合金中空玻璃窗 |  |
|  | 天窗 | - |  |
|  | 顶棚 | 科研房间：矿棉装饰吸声板 设备房间：刷大白浆顶棚 卫生间：铝合金条形吊顶， |  |
|  | 内墙面 | 耐擦洗涂料 |  |
|  | 外墙面 | 厂房：彩钢板，辅房：真石漆 |  |
| 保温节能 | 外墙保温层 | 岩棉 |  |
|  | 门窗保温层 | - |  |
| 主要结构特征 | 墙基 | - |  |
|  | 柱基 | 柱下独立基础, 钻孔灌注桩基础 |  |
|  | 柱 | 混凝土柱 |  |
|  | 吊车梁 | - |  |
|  | 楼层结构 | 现浇钢筋混凝土 |  |
|  | 屋盖 | 现浇钢筋混凝土板 |  |
|  | 空调系统 | 分体空调 |  |
|  | 机械排烟系统 | - |  |
|  | 自动喷淋系统 | - |  |
|  | 火灾自动报警系统 | - |  |
|  | 其他 | - |  |

002厂房

| 名称 |  | 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物编号 |  | 002厂房 |  |
| 建筑面积（㎡） |  | 9318 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 9318 |  |
| 层数/总高度 |  | 厂房：1层，16.10米（女儿墙高度） |  |
| 层高（檐口标高） |  | 厂房：柱顶高度12.00米， |  |
| 建筑类别及设计使用年限 |  | 厂房，50年 |  |
| 火灾危险性分类 |  | 丁类 |  |
| 耐火等级 |  | 二级 |  |
| 地震基本烈度 |  | 6度 |  |
| 结构类别 |  | 厂房：门式刚架结构 |  |
| 柱网 |  | 厂房：柱距9米，跨度24米 |  |
| 人防类别/防护等级 |  | - |  |
| 单元/系统卫生等级 |  | - |  |
| 起重运输设备 |  | 20/5t，10t，3t |  |
| 屋面防水等级 |  | II级 |  |
| 地下室防水等级 |  | - |  |
| 主要建筑特征 | 墙体 | 厂房：彩钢夹芯板 | A5.0 |
|  | 地面 | 厂房：水泥钢屑地面 |  |
|  | 楼面 | - |  |
|  | 屋面防水层及保温层 | 压型钢板复合保温屋面，防水等级为II级 |  |
|  | 门 | 外门：铝合金防盗门，钢质防火门； 内门：夹板木门； |  |
|  | 窗 | 断桥铝合金中空玻璃窗 |  |
|  | 天窗 | - |  |
|  | 顶棚 | 科研房间：矿棉装饰吸声板 设备房间：刷大白浆顶棚 卫生间：铝合金条形吊顶， |  |
|  | 内墙面 | 耐擦洗涂料 |  |
|  | 外墙面 | 厂房：彩钢板 |  |
| 保温节能 | 外墙保温层 | 岩棉 |  |
|  | 门窗保温层 | - |  |
| 主要结构特征 | 墙基 | - |  |
|  | 柱基 | 钻孔灌注桩基础 |  |
|  | 柱 | 钢柱 |  |
|  | 吊车梁 | - |  |
|  | 楼层结构 | - |  |
|  | 屋盖 | 压型钢板复合保温屋面 |  |
|  | 空调系统 | - |  |
|  | 机械排烟系统 | - |  |
|  | 自动喷淋系统 | - |  |
|  | 火灾自动报警系统 | - |  |
|  | 其他 | - |  |

003厂房

| 名称 |  | 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物编号 |  | 003厂房 |  |
| 建筑面积（㎡） |  | 9366 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 9366 |  |
| 层数/总高度 |  | 厂房：1层，16.10米（女儿墙高度） |  |
| 层高（檐口标高） |  | 厂房：柱顶高度12.00米， |  |
| 建筑类别及设计使用年限 |  | 厂房，50年 |  |
| 火灾危险性分类 |  | 戊类 |  |
| 耐火等级 |  | 二级 |  |
| 地震基本烈度 |  | 6度 |  |
| 结构类别 |  | 厂房：门式刚架结构 |  |
| 柱网 |  | 厂房：柱距9米，跨度24米 |  |
| 人防类别/防护等级 |  | - |  |
| 单元/系统卫生等级 |  | - |  |
| 起重运输设备 |  | 20/5t，10t |  |
| 屋面防水等级 |  | II级 |  |
| 地下室防水等级 |  | - |  |
| 主要建筑特征 | 墙体 | 厂房：彩钢夹芯板 | A5.0 |
|  | 地面 | 厂房：水泥钢屑地面 |  |
|  | 楼面 | - |  |
|  | 屋面防水层及保温层 | 压型钢板复合保温屋面，防水等级为II级 |  |
|  | 门 | 外门：铝合金防盗门，钢质防火门； 内门：夹板木门； |  |
|  | 窗 | 断桥铝合金中空玻璃窗 |  |
|  | 天窗 | - |  |
|  | 顶棚 | 科研房间：矿棉装饰吸声板 设备房间：刷大白浆顶棚 卫生间：铝合金条形吊顶， |  |
|  | 内墙面 | 耐擦洗涂料 |  |
|  | 外墙面 | 厂房：彩钢板 |  |
| 保温节能 | 外墙保温层 | 岩棉 |  |
|  | 门窗保温层 | - |  |
| 主要结构特征 | 墙基 | - |  |
|  | 柱基 | 钻孔灌注桩基础 |  |
|  | 柱 | 钢柱 |  |
|  | 吊车梁 | - |  |
|  | 楼层结构 | - |  |
|  | 屋盖 | 压型钢板复合保温屋面 |  |
|  | 空调系统 | - |  |
|  | 机械排烟系统 | - |  |
|  | 自动喷淋系统 | - |  |
|  | 火灾自动报警系统 | - |  |
|  | 其他 | - |  |

004厂房

| 名称 |  | 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物编号 |  | 004厂房 |  |
| 建筑面积（㎡） |  | 16031 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 13953 |  |
| 层数/总高度 |  | 厂房：1层，16.10米（女儿墙高度） 辅房：4层，16.10米（女儿墙高度） |  |
| 层高（檐口标高） |  | 厂房：柱顶高度12.00米，辅房：每层3.8米 |  |
| 建筑类别及设计使用年限 |  | 厂房，50年 |  |
| 火灾危险性分类 |  | 戊类 |  |
| 耐火等级 |  | 二级 |  |
| 地震基本烈度 |  | 6度 |  |
| 结构类别 |  | 厂房：门式刚架结构，辅房：钢筋混凝土框架结构 |  |
| 柱网 |  | 厂房：柱距9米，跨度24米，辅房：9米*8米 |  |
| 人防类别/防护等级 |  | - |  |
| 单元/系统卫生等级 |  | - |  |
| 起重运输设备 |  | 20/5t，10t |  |
| 屋面防水等级 |  | II级 |  |
| 地下室防水等级 |  | - |  |
| 主要建筑特征 | 墙体 | 厂房：彩钢夹芯板，辅房：加气混凝土砌块 | A5.0 |
|  | 地面 | 厂房：水泥钢屑地面，辅房：防滑地砖地面 |  |
|  | 楼面 | 辅房：防滑地砖地面 |  |
|  | 屋面防水层及保温层 | 厂房：压型钢板复合保温屋面 辅房：70厚B1级挤塑聚苯板。屋面防水等级为Ⅰ级，防水材料为3+3厚SBS改性沥青防水卷材 |  |
|  | 门 | 外门：铝合金防盗门，钢质防火门；内门：夹板木门； |  |
|  | 窗 | 断桥铝合金中空玻璃窗 |  |
|  | 天窗 | - |  |
|  | 顶棚 | 科研房间：矿棉装饰吸声板，设备房间：刷大白浆顶棚，卫生间：铝合金条形吊顶， |  |
|  | 内墙面 | 耐擦洗涂料 |  |
|  | 外墙面 | 厂房：彩钢板，辅房：真石漆 |  |
| 保温节能 | 外墙保温层 | 岩棉 |  |
|  | 门窗保温层 | - |  |
| 主要结构特征 | 墙基 | - |  |
|  | 柱基 | 柱下独立基础,钻孔灌注桩基础 |  |
|  | 柱 | 混凝土柱 |  |
|  | 吊车梁 | - |  |
|  | 楼层结构 | 现浇钢筋混凝土 |  |
|  | 屋盖 | 现浇钢筋混凝土板 |  |
|  | 空调系统 | 分体空调 |  |
|  | 机械排烟系统 | - |  |
|  | 自动喷淋系统 | - |  |
|  | 火灾自动报警系统 | - |  |
|  | 其他 | - |  |

三、委托人提供的资料

厂房竣工图等技术资料。

四、成果要求

鉴定成果达到国家验收规范合格标准，满足项目扩建厂房的施工图设计输入、图审要求及委托人要求，鉴定成果提供纸质书面文本一式4份，原件扫描PDF版1份，可编辑版本（Word、Excel、CAD等）1份。

第五卷 合同条款

技术服务合同

| 项目名称： | 新型应急装备先进制造能力建设项目厂房安全性鉴定和抗震鉴定技术服务 |
| --- | --- |
| 委托人： | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 |
| 受托人： |  |
| 签订日期： |  |
| 签订地点： | 武汉市 |

技术服务合同

委托人（全称）：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

受托人（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新型应急装备先进制造能力建设项目厂房安全性鉴定和抗震鉴定技术服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、项目概况

1.项目名称：新型应急装备先进制造能力建设项目厂房安全性鉴定和抗震鉴定技术服务；

2.项目地点：赤壁市中伙铺镇光谷产业园南港大道特一号；

3.鉴定内容：对赤壁产业园001、002、003、004厂房（建筑面积合计50731m2）进行安全性鉴定和抗震鉴定；

4.鉴定标准：以下标准规范，以提交鉴定成果之日最新发布的为准。

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019

《钢结构通用规范》GB55006-2021

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)

《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

其他相关法律、法规和行业标准、规程

5.工期要求：自合同签订之日15个日历天内提交鉴定成果。

6.质量要求：鉴定成果达到国家验收规范合格标准，满足项目扩建厂房的施工图设计输入、图审要求及委托人要求，鉴定成果提供纸质书面文本一式4份，原件扫描PDF版1份，可编辑版本（Word、Excel、CAD等）1份。

## 二、合同价格及付款方式

1.合同总价：人民币XX（小写XX元），分项价格表如下：

| 序号 | 工作内容 | 单价 | 工作量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |
| 备注：本表可根据项目特征设计编制。 |  |  |  |  |

2.价格形式：固定总价包干合同，不因服务期限延期、取费标准调整、委托人要求复检、增加检验要求等各种因素的变化而调整。

3.付款方式：委托人自收到受托人提交的符合质量要求的鉴定成果及税率为6%的全额增值税专用发票之日15个工作日内，一次性付清。

## 三、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标文件；

3.招标文件；

4.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件；

5.有关标准、规范及技术文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，且经合同当事人签字或盖章。

## 四、双方责任

1.委托人的责任

（1）提供必要的技术资料；

（2）提供进场条件及现场支持；

（3）按本合同约定支付费用。

2.受托人的责任

（1）按本合同约定完成鉴定工作并提交鉴定成果；

（2）提供委托人完成项目扩建厂房所需的有关技术支持；

（3）对进入委托人场地从事检测鉴定作业人员的安全承担全部责任；

（4）对本项目所涉一切技术信息和经营信息承担保密责任，未经委托人许可，受托人不得向第三方提供。

## 五、知识产权

1.受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果的知识产权，归委托人所有。

2.委托人利用受托人提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果的知识产权，归委托人所有。

## 六、违约责任

1.受托人逾期提交鉴定报告的，每逾期1日，委托人有权要求受托人支付违约金1万元，最高不超合同总价的20%；逾期超10日的，委托人有权单方解除合同且无须支付任何费用，受托人须向委托人支付合同总价20%的违约金；

2.受托人提交的鉴定成果存在伪造、质量低劣及不满足委托人使用要求等情况的，委托人有权单方解除合同且无须支付任何费用，受托人须向委托人支付合同总价20%的违约金；

3.受托人违反保密要求的，按国家保密有关法规承担法律责任，给委托人造成损失的，据实赔偿；

4.委托人逾期支付合同款的，每逾期1日，受托人有权要求委托人支付违约金1万元，最高不超合同总价的20%。

## 七、合同解除

出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要的或不可能的，可以解除合同：

1.发生不可抗力；

2.甲乙双方协商一致并同意解除合同。

## 八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的依法向项目所在地人民法院起诉。诉讼过程产生的费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等）由受托人承担。

## 九、签订时间

本合同于XX年XX月XX日签订。

## 十、签订地点

本合同在武汉市签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式4份，双方各执2份，均具有同等法律效力。

## 十四、合同附件

附件1：安全管理协议书

附件2：保密协议书

附件3：廉洁协议书

（以下无正文）

| 委托人（盖章）： | 受托人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： | 法定代表人或其委托代理人（签字）： |
| 地址：武汉市江夏区庙山阳光大道5号 | 地址： |
| 电话：027-87970345 | 电话： |
| 传真：027-87970222 | 传真： |
| 开户银行：工行武汉庙山开发区支行 | 开户银行： |
| 银行账号：3202 0193 0920 0014 932 | 银行账号： |
| 税号：9142 0000 6703 5702 5U | 税号： |

附件1：安全管理协议书

安全管理协议书

委托人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

受托人：

为做好XX项目的安全工作，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，保障项目的安全和人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司有关安全文明施工规定，经委托人和受托人协商一致，签订本协议。

一、协议内容

（一）安全目标

1.不发生重伤及以上人身伤害事故，轻伤事故在3人次以下；

2.不发生因项目引起的一般电网设备事故；

3.不发生一般设备损坏事故；

4.不发生一般火灾事故；

5.不发生负主要责任的重伤交通事故；

6.不发生一般集体食物中毒事故；

7.不发生环境污染事件。

（二）文明施工/技术服务目标

道路整洁化、设施标准化、堆放定置化、行为规范化、环境绿色化、施工有序化、争创一流建设安全文明施工/技术服务现场。

（三）执行标准

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.国务院《建设工程安全生产管理条例》

3.国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

4.国家发改委DL5009.3《电力建设安全工作规程》（变电站部分）

5.国家部委办相关安全的规定

6.建设工程所属的地方安全、环境法规

7.建设单位有关安全文明施工的规章制度

（四）委托人的安全文明施工/技术服务权利和义务

1.应认真贯彻落实国家和上级主管部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针与政策，严格执行有关法规、法令、条例。并向受托人及时传达政府和相关部门最新的关于安全生产相关文件的精神。

2.应根据项目特点建立健全自身的安全生产监管体系，落实安全生产管理责任，按照有关规定及合同对从业单位的安全生产行为进行监督管理。

3.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

5.应加强过程安全生产监督，督促受托人建立健全安全生产保障体系和安全生产责任制等规章制度，并组织监理等相关单位对承包单位的落实安全质量责任情况、现场作业情况进行检查。

6.应制定应急救援综合预案，与受托人共同建立起应急体系的联动机制，确保应急救援工作反应灵敏、行动迅速、处置得力。

7.在接到事故报告后，应当及时报告上级主管部门、建设工程安全生产专项监督管理部门和安全生产综合监督管理部门，并及时赶赴施工事故现场。

8.不得要求受托人违反安全管理规定进行施工；不得随意压缩合同约定的工期；不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。

9.在编制项目财务计划时，应将安全设施所需费用一并纳入计划，同时编报。委托人有对承包单位安全生产费用使用情况审查的权利，同时有对安全费用支付义务。

（五）受托人的安全文明施工权利和义务

1.按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

2.遵守现场安全文明施工/技术服务管理制度，服从委托人、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。

3.按照总平面布置和安全文明施工/技术服务管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报监理审查通过后组织落实。

4.按照委托人的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。

5.按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工/技术服务具体措施，组织施工/技术服务方案和安全措施的全员交底，并做好记录。

6.按规定对员工进行安全教育，对新进场人员进行三级安全教育和考核；安全考试合格人员做好相关记录，考核成绩报委托人备案。

7.严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报监理审查备案。

8.定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

9.开展危险源分析预控，进行作业场所危险点告知并落实防范措施。

10.对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取保护措施。

11.编制现场安全文明施工/技术服务防护措施。临近带电设备作业，落实专人监护。

12.建立健全施工/技术服务现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

13.对施工/技术服务现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

14.为施工/技术服务人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格有效。

15.建立和完善现场施工/技术服务机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报监理审查备案。

16.按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。

17.按规定和要求，编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。

18.对危险性较大的施工/技术服务项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并按规定程序组织审查后报监理审查通过后实施。

19.落实现场施工/技术服务环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等按相关要求进行控制。

20.按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。

21.建立和执行施工/技术服务临时用电管理制度；编制施工临时用电实施方案报监理审查通过后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地符合规范。

22.建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全要求。

23.对进场的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应安全管理制度。

24.临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

25.两个以上单位交叉作业前应先签订交叉作业安全协议，并对作业人员进行安全交底，对对方单位进行交叉作业区危险点告知，采取相应隔离和错时施工等安全措施。

26.施工/技术服务特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。

27.建立和执行危险品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理措施，危险品仓库设置必须符合《电力建设安全工作规程》（变电站部分）要求。

28.建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。

29.按规定组织深基坑、地下暗挖工程施工方案的专家论证，并落实支护安全措施。

30.土石方开挖应按相关规定报委托人备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。

31.落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。

32.施工废水经处理合格后排放。

33.大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。

34.吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

35.起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养，确保安全可靠和使用。容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。

36.在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

37.受托人如确需对部分施工作业进行分包，应严格对分包单位进行安全资质审查，审查结果履行报批手续，报委托人审核批准后，方可签订分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入受托人的安全责任范围内。

38.现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告委托人，做好善后处理工作。

39.对委托人、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对委托人、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

（六）事故处理

1.工程施工/技术服务过程中发生事故的，受托人应立即通知监理人和委托人。甲乙双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

2.甲乙双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等，按规定组织调查处理并统计上报。

3.受托人员工在施工/技术服务现场的未遂及以上、死亡以下等级的事故由受托人自行负责调查和处理，事故调查报告需提交委托人备案。死亡及以上事故，则必须报告并协助政府部门事故调查组进行事故调查。

4.涉及甲乙双方的事故，按照事故处理权限由甲乙双方共同组成调查组，查明事故原因，确定主要责任者、提出事故处理意见和防范措施的建议，编制事故调查报告并提交甲乙双方备案。

（七）违约责任

1.委托人或受托人因违反本协议约定的责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由违约方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2.协议履行中，发现受托人提供的有关资质材料不符合法律规定或协议约定，受托人应承担由此造成的一切损失。

3.因双方责任不明确或其他原因导致委托人首先承担安全生产责任的，在责任明确后，委托人有权向受托人进行追偿，并要求受托人赔偿因此造成的一切经济损失和追偿费用（包括但不限于中介机构费用）。

4.受托人人员无故到其他生产区域或擅自动用委托人的设施设备等，受托人应承担违约责任，按有关规定接受处罚。

5.受托人对委托人提出的安全整改意见不及时整改的，应承担违约责任，委托人有权按有关规定或约定加重进行处罚。

二、附则

1.本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担技术服务相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2.本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

3.本协议有效期按照合同工期执行。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

4.因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，按国家相关法律法规各自承担相应的损失。

5.其他未尽事宜可另行约定。

| 委托人（盖章）： | 受托人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： | 法定代表人或其委托代理人（签字）： |
| 地址：武汉市江夏区庙山阳光大道5号 | 地址： |
| 电话：027-87970345 | 电话： |
| 传真：027-87970222 | 传真： |
| 开户银行：工行武汉庙山开发区支行 | 开户银行： |
| 银行账号：3202 0193 0920 0014 932 | 银行账号： |
| 税号：9142 0000 6703 5702 5U | 税号： |

附件2：保密协议书

保密协议书

委托人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

受托人：

为做好XX项目的保密工作，确保国家秘密安全和本项目顺利进行，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《保守国家秘密法实施细则》以及中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司有关保密管理规定，经委托人和受托人协商一致，签订本协议。

一、根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和定密规定，本项目属于商业秘密，参与本项目的单位和人员，都有承担保守秘密的义务。

二、本项目的保守秘密范围涉及：本项目的设计、实施中的图文资料；本项目的具体坐标位置；本项目的防护级别和结构；本项目采用的技术、材料、设备设施；本项目的造价及有关的其它信息。

三、承包单位的保密责任：

1.承担保守本项目秘密的责任，严禁向第三人披露与本项目有关信息。

2.如发现本项目秘密被泄露或过失泄露，应当采取有效措施、制止，并及时向业主和保密行政主管部门报告。

3.受托人人员必须经过资格审查后才能进入项目现场，参与人员是否在职，不影响保密义务的承担。

4.受托人法人代表、项目经理为承担本项目保密工作的直接责任人，责任人应组织参建人员认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》，设专职保密工作人员管理保密工作，制定保密规章制度并督促落实，确保秘密的安全。

四、若发现因受托人参与人员泄漏秘密，委托人和保密行政主管部门将根据泄漏秘密情节的轻重，对泄密责任人和当事人依法进行查处。

| 委托人（盖章）： | 受托人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： | 法定代表人或其委托代理人（签字）： |
| 地址：武汉市江夏区庙山阳光大道5号 | 地址： |
| 电话：027-87970345 | 电话： |
| 传真：027-87970222 | 传真： |
| 开户银行：工行武汉庙山开发区支行 | 开户银行： |
| 银行账号：3202 0193 0920 0014 932 | 银行账号： |
| 税号：9142 0000 6703 5702 5U | 税号： |

附件3：廉洁协议书

廉洁协议书

委托人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

受托人：

为加强XX项目廉政建设，规范本项目各项活动中委托人受托人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设法律法规和廉政建设有关规定，经委托人和受托人协商一致，订立本廉政协议书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于本项目的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外.，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反本项目管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、委托人责任

委托人的领导和从事本项目的工作人员，在本项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向受托人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在受托人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受受托人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境.、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的受托人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向受托人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求受托人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、受托人责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行本项目强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境.、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1委托人工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2受托人工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本协议书作为本技术服务项目合同的组成部分，与技术服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、协议书有效期

本协议书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

| 委托人（盖章）： | 受托人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： | 法定代表人或其委托代理人（签字）： |
| 地址：武汉市江夏区庙山阳光大道5号 | 地址： |
| 电话：027-87970345 | 电话： |
| 传真：027-87970222 | 传真： |
| 开户银行：工行武汉庙山开发区支行 | 开户银行： |
| 银行账号：3202 0193 0920 0014 932 | 银行账号： |
| 税号：9142 0000 6703 5702 5U | 税号： |